Załącznik nr 1 do SIWZ

Dot. cz. I i II.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do niżej wymienionych obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach:

Cz. I.

- Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 w okresie:  20.08.2017 - 30.09.2018

Kotłownia wyposażona jest w jeden  kocioł  gazowy: De Dietrich C330-500 o mocy znamionowej  497  kW.

dotychczasowa moc  umowna  wynosi:  494 kWh/h

dotychczasowa grupa taryfowa W- 5,

układ pomiarowy składa się z: gazomierza rotorowego CGR-01 i przelicznika mikrokomputerowego MacBAT II.

Szacowane zużycie gazu na 13 miesięcy 11 dni wynosi. 1 739 740 kWh

Cz. II.

- Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018

Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły gazowe:  o mocy 720 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi:  878  kWh/h

dotychczasowa grupa taryfowa W- 6

układ pomiarowy składa się z:

- Gazomierz: ROMET, typ: G 65/dn50, nr fab. 006269

- Przelicznik: PLUM, MacBAT II, nr fab. 02105B

Szacowane zużycie gazu na 10 miesięcy wynosi  957 454 kWh

2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 w okresie: 01.12.2017 - 30.11.2018

Kotłownia wyposażona jest w jeden  kocioł gazowy o mocy 120 kW

dotychczasowa moc umowna wynosi: 200 kWh /h,

dotychczasowa grupa taryfowa W- 5

układ pomiarowy składa się z: gazomierza G16

Szacowane zużycie gazu na 10 miesięcy wynosi  95 155 kWh

3) Stadion Piłkarski  Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018

Kotłownia wyposażona jest w dwa  kotły gazowe, o mocy  170 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi:  132 kWh /h,

dotychczasowa grupa taryfowa W- 5

układ pomiarowy składa się z: gazomierza G10, rejestratora CRS-03

Szacowane zużycie gazu na 10 miesięcy wynosi 128 062 kWh

Zamawiający nie przewiduje w okresie objętym zamówieniem zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru gazu.

- Zapotrzebowanie na gaz na lata 2017-2018  przedstawia się następująco:

| Cz. I. |  |  |  | Cz. II. |  |  | Razem W kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taryfa | W-5 |  |  | W-6 |  | W-5 | W-5 |  |
| Numer punktu poboru | 5195905 |  |  | 1100233 |  | N038638 | N038818 |  |
| Rozkład poboru mocy w latach 2017/ 2018 |  | Pływalnia FOKA Kielce ul. Barwinek 31 | Pływalnia DELFIN Kielce ul. Krakowska 2 |  |  | Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 | Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 |  |
| sierpień 2017 11 dni |  | 51035 |  |  |  |  |  | 51035 |
| wrzesień 2017 |  | 81575 |  |  |  |  |  | 81575 |
| październik 2017 |  | 162879 |  |  |  |  |  | 162879 |
| listopad 2017 |  | 183048 |  |  |  |  |  | 183048 |
| grudzień 2017 |  | 205263 | 138224 |  |  | 26043 | 23959 | 393489 |
| styczeń 2018 |  | 220812 | 156753 |  |  | 27091 | 28895 | 433551 |
| luty 2018 |  | 171522 | 141692 |  |  | 16764 | 23247 | 353225 |
| marzec 2018 |  | 162041 | 133687 |  |  | - | 18399 | 314127 |
| kwiecień 2018 |  | 140147 | 116257 |  |  | 9403 | 14160 | 279967 |
| maj 2018 |  | 59200 | 78338 |  |  | 5507 | 6793 | 149838 |
| czerwiec 2018 |  | 79674 | 49241 |  |  | 3723 | 2726 | 135364 |
| lipiec 2018 |  | 89934 | 32900 |  |  | 1195 | 2561 | 126590 |
| sierpień 2018 |  | 51035 | 46999 |  |  | 1258 | 2834 | 102126 |
| wrzesień 2018 |  | 81575 | 63363 |  |  | 4171 | 4488 | 153597 |
| Razem |  | 1 739 740 | 957 454 |  |  | 95 155 | 128 062 | 2 920 411 |

Przy umowach  zawartych  od 20.08.2017r do 30.09.2018r, tj. 13 miesięcy 11 dni  ( dot. cz. I. pływalni FOKA na Barwinku ) przewidywana wielkość mocy pobranej wynosić będzie:

1 739 740 kWh

Przy umowach  zawartych  od 01.12.2017r do 30.09.2018r tj. 10 miesięcy ( dot. cz. II.: pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2, Hala Sportowa ul. Warszawska 338, Stadion Piłkarski  ul. Szczepaniaka 29) przewidywana wielkość mocy pobranej wynosić będzie 1 180 671 kWh

Razem: w okresie od 20.08.2017r do 30.09.2018r , dla wszystkich obiektów, szacowana ilość poboru gazu  wynosić będzie :  2 920 411 kWh

3. Informacje dodatkowe.

- Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego na danym obiekcie,  którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego:

- 20 sierpnia 2017r. dla obiektu  wym. w cz. I.

- 1 grudnia 2017r. dla obiektów  wym. w cz. II.

- nie wcześniej jednak niż ew. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliw gazowych dla Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Paliwo gazowe przechodzi na własność Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

3) Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności    związanych ze zmianą sprzedaży paliwa gazowego:

- wypełnienia i podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucji (Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa                   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki  z siedzibą w Warszawie,

- reprezentowania Zamawiającego przed Polskim Górnictwem Naftowym                                          i Gazownictwem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

4) Rozliczenia za kompleksową usługę dostaw gazu dokonywane będą zgodnie                              z okresem rozliczeniowym OSD, w oparciu o wykonane odczyty przedstawiciela OSD.

4. Dla 4 punktów poboru gazu Zamawiający ma podpisane następujące umowy:

Dot.Cz. I.  Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 19.08.2017r, z  Fortum Marketing and Sales Polska S.A.                        z siedzibą: Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk ( d. DUON Marketing and Trading Spółka Akcyjna w Gdańsku, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk )

Dot.Cz. II. Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce  ul. Krakowska 2: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 30.11.2017r, z EWE Polska sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-756), ul. Małe Garbary 9.

Dot. Cz. II.  Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 30.11.2017r, z EWE Polska sp. z o.o.,  z siedzibą w Poznaniu                          (61-756), ul. Małe Garbary 9.

Dot. Cz. II. Stadion Piłkarski  Kielce ul. Szczepaniaka 29: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas określony do 30.11.2017r, z EWE Polska sp. z o.o.,  z siedzibą w Poznaniu (61-756), ul. Małe Garbary 9.